АДМИНИСТРАЦИЯ

Чухломинского сельсовета

Ирбейского района  Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

_________ г.                                     д. Чухломино                                             № ___

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории Чухломинского сельсовета

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644,  на основании 131-ФЗ от 06.10.2003 «Общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Чухломинского сельсовета (приложение №1 и приложение №2).

- 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ирбейская правда».

Глава Чухломинского сельсовета                                            С.А. Криштоп

Приложение №1

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа подачи потребителям | д.Чухломино 1.Водозаборная скважина располагается: д.Чухломино,ул. Молодежная 13а, тип водозабора подземный с помощью глубинного насоса ЭСЦВ 6*18 *25 д. Латынцево 1.Водозаборная скважина располагается: д.Латынцево ул. Советская 3а, тип водозабора подземный с помощью глубинного насоса ЭСЦВ 6*18 *25 |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | д.Чухломино - 4,5 водозабора, - 40 д.Латынцево - 2,2 водозабора, - 40 |

Сети водоснабжения на территории администрации Чухломинского  сельсовета

| № / п п | Наименование объекта | Адрес | Год постройки | Протяженность м | Балансовая стоимость руб | Остаточная Стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | д.Чухломино, ул.Рабочая, ул.Мира, ул.Трактовая, ул.Новая, ул.Комсомольская, ул.Молодежная, ул.Зеленая | 1992 | 4,5 | 467960 | 294255 |
| 2 | Водопроводные сети | д. Латынцево, ул.Набережная, ул.Советская | 1997 | 1,3 |  |  |
| 3 | Водопроводная сеть | д.Латынцево ул.Советская ввод водопровода в дома и квартиры | 2014 | 0,8 |  |  |

Приложение №2

Схема водопровода

В.б

СК

д. Латынцево

|  | - - полиэтилен (д. 40мм) 0,180км |
| --- | --- |
|  | - полиэтилен (д. 40мм) 0,860км |
| В.б. | - водонапорная башня |

Схема водопровода

В.б

д.Чухломино

с/с

гаражи

|  | - сталь (д.76мм) 0,550км |
| --- | --- |
|  | - полиэтилен (д. 76мм) 0,220км |
|  | - полиэтилен (д. 40мм) 0,280км |
|  | - полиэтилен (д. 28мм) 0,920км |
|  | - полиэтилен (д. 15мм) 0,480км |
| В.б. | - водонапорная башня |
|  | - колодец |